| 安全评价单位名称 | 福建省闽运石化销售有限公司 |
| --- | --- |
| 项目名称: | 福建省闽运石化销售有限公司茶会加油站项目安全现状评价报告 |
| 简介: |  |
| 福建省闽运石化销售有限公司福州茶会加油站成立于2019年07月23日，企业类型为有限责任公司分公司（外商投资企业投资），负责人王晓明，统一社会信用代码91350111MA332GNF98，经营场所为福建省福州市晋安区岳峰镇福新东路8号，经营范围包括许可项目：成品油零售（不含危险化学品）；成品油零售；成品油批发；危险化学品经营；酒类经营；烟草制品零售；保险代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零配件批发；成品油批发（不含危险化学品）；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品批发；办公用品销售；体育用品及器材制造；非居住房地产租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）营业期限为无固定期限。 该站由福建省闽运石化销售有限公司于2019年7月1日起向福建省汽车运输有限公司福州资产运营分公司租赁经营，租赁期限至2034年6月30日。 该站前身为省运输公司福州分公司加油站（省运输公司即福建省汽车运输总公司，后更名为福建省汽车运输有限公司，省运输公司福州分公司资产划由福建省汽车运输有限公司福州资产运营分公司管理），于1985年11月4日经福州市公安局建筑设计防火审核，《建筑设计防火审核意见书》编号〔85〕公消监字第0724号。该站为二级加油站。 该站的土地于1998年5月25日登记，《国有土地使用权证》证号为榕国用〔1998〕字第00517B号，用途为汽车货运，用地面积19696.6㎡，土地使用者为福建省汽车运输总公司。 该站于2019年08月12日取得福建省商务厅颁发的《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第911027号），批准从事汽油、柴油零售业务，有效期至2024年08月11日；于2020年12月31日取得福州市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（闽榕危经晋〔2020〕0018号），许可范围为汽油，有效期至2023年12月31日，经营方式为有储存场所经营（加油站）。 该站不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委令第29号公布、第49号修改）规定的限制、淘汰类产业，未使用《淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）》（安监总科技〔2015〕75号）、《推广先进与淘汰落后安全技术装备目录（第二批）》（安监总局、科技部、工信息部公告2017年第19号）、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》（应急厅〔2020〕38号）等国家明令淘汰的工艺、技术、设备和装备。 该站经营涉及的汽油、柴油属危险物品，其中，汽油属危险货物、危险化学品、首批重点监管危险化学品、特别管控危险化学品、第四类监控化学品，柴油属危险货物、危险化学品、第四类监控化学品；该站不涉及《易制毒化学品管理条例》《易制爆危险化学品名录》《高毒物品目录（2003年版）》规定的易制毒、易制爆和高毒物品；不涉及《福建省禁止、限制和控制危险化学品目录（试行）》规定的福建省禁止、限制和控制危险化学品。 根据《中华人民共和国安全生产法》：“用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价”和《危险化学品安全管理条例》：“生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告”的有关规定，对生产经营单位进行安全现状评价是加强安全管理，做好事故预防工作的重要措施之一。 受福建省闽运石化有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担了福建省闽运石化有限公司茶会加油站项目的安全现状评价工作。组织评价组对加油站现场进行了勘查。对委托方提供的资料进行认真分析，运用安全系统工程原理和评价方法，对加油站经营过程中可能出现的危险、有害因素辨识分析和定性、定量评价，在此基础上，按照《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《安全评价通则》的要求，编制本评价报告。 本评价涉及的有关原始资料由委托方提供并对其真实性负责。在评价过程中得到了项目有关领导、负责同志的大力协助和支持，在此表示衷心感谢。 |  |
| 安全评价项目组长: | 陈建风 |
| 技术负责人: | 周红波 |
| 过程控制负责人: | 檀廷斌 |
| 评价报告编制人: | 陈建风 |
| 报告审核人: | 王波 |
| 参与评价工作的安全评价师: | 吴丹、谢寒梅、曾华玉、陈建风 |
| 注册安全工程师: | 吴丹、陈建风 |
| 技术专家: | - |
| 到现场开展安全评价工作的人员名单: | 吴丹、陈建风 |
| 时间和主要任务: | 时间：2023.02.11；主要任务：现场勘查 |
| 评价报告： |  |
| 项目基本情况 项目名称：福建省闽运石化有限公司茶会加油站 企业性质：外商投资企业 负 责 人：王晓明 危险、有害因素辨识结果 1、该项目属于危险化学品经营项目。 2、该项目可能发生的事故类别有物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、其它爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、其它伤害，共十二类，可能发生的事故类别中，主要应预防的是火灾和其它爆炸。 3、通过定量计算结果： - 该站油罐区在容积最大的92#汽油罐发生火灾时，在不考虑防护的条件下，距离火灾中心3.21m范围内可能造成人员死亡，3.98m范围内可能造成人员重伤，5.63m内可能造成人员轻伤，9.94m内可能造成人员受伤及财产损失，该站的内、外部防护目标与油罐的距离均在重伤范围外。即：在该站现有的安全生产条件和设施下，该站油罐区的安全风险可被控制在可接受范围内； 4、该站经营涉及的汽油、柴油属危险物品，其中，汽油属危险货物、危险化学品、首批重点监管危险化学品、特别管控危险化学品、第四类监控化学品，柴油属危险货物、危险化学品、第四类监控化学品；该站不涉及《易制毒化学品管理条例》《易制爆危险化学品名录》《高毒物品目录（2003年版）》规定的易制毒、易制爆和高毒物品；不涉及《福建省禁止、限制和控制危险化学品目录（试行）》规定的福建省禁止、限制和控制危险化学品。 6、该站的储存单元、生产单元均不构成危险化学品重大危险源，故该站存在的危险化学品汽油，其最大可能存量不构成危险化学品重大危险源。 评价结果： 根据对该站的现场勘查和对相关资料的分析，通过对该站危险、有害因素的辩识和分析，按照针对性、实用性、科学性等原则，合理划分评价单元并选择评价方法，对该站的安全生产条件和设施进行了全面的定性、定量评价，并提出了合理可行的安全对策措施，项目评价组认为：福建省闽运石化销售有限公司茶会加油站在2023年02月11日的安全现状，经整改，符合有关法规标准的强制性安全要求。 |  |
| 提交时间： | 2023年03月30日 |

附现场照片：